附件2

仪器设备等满足细则

| 名称 | 相关要求等 |
| --- | --- |
| 北斗系统无人机（红外） | 1.仅支持北斗导航系统，不能切换其它导航系统； 2.配备红外热成像； 3.满足无人机正常使用的标准配置。 |
| 北斗系统无人机 | 1.仅支持北斗导航系统，不能切换其它导航系统； 2.满足无人机正常使用的标准配置。 |
| 望远镜 | 1.双筒，兼顾手持便携； 2.规格：10×42； 3.棱镜材质： BAK4； 4.相关标准配置。 |
| 水质化学需氧量快检试剂包 | 0-100mg/L 50支/盒 |
| 水质总磷快检试剂包 | 0-5mg/L 50支/盒 |
| 水质氨氮快检试剂包 | 0-10mg/L 50支/盒 |