附件2

水龙头水质检测公示表

| 项目及限值 采样地点 | 色度 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠 菌群 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤15度 | NTU≤1 | ≥0.02 | ≤100CFU/mL | 不得检出 |  |
| 中医院1楼卫生间 | ＜5 | 0.5 | 0.05 | 19 | 未检出 | 合 格 |
| 罗龙卫生院卫生间 | ＜5 | ＜0.5 | 0.07 | 23 | 未检出 | 合 格 |
| 区政府1楼卫生间 | ＜5 | ＜0.5 | 0.07 | 30 | 未检出 | 合 格 |
| 金鸿客运站1楼卫生间 | ＜5 | 0.5 | 0.06 | 26 | 未检出 | 合 格 |